## Приложение к Объявлению
Директору ВК ОЦК
Х.Т. Жигитаеву
Годовая заявка
на приобретение товаров, работ и услуг
на 2020 год.
Отдел___________________________________
Приложение 1 к Объявлению
№ лота | Наименование медицинских изделий | қысқаша сипаттамасы | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара
1 | Раствор промывочный CA Clean II(rinse), уп.(1 x 500 мл) | Моющий раствор используется для промывки наконечника для реагента. Тип реагента: кислотный детергент. Концентрация хлороводорода не более 0,2%. Концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ не более 0,5%. Форма выпуска: готовый раствор. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 15 до 25°C - 1 месяц. Фасовка: 500 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения." Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.. | упак | 1 | 195758 | 195758 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
2 | Multifibren U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) | "Реагент для количественного определения фибриногена в плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Линейность теста не уже 80-1200 мг/дл. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 60 дней. Фасовка: не менее 500 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения." Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя | упак | 15 | 157696 | 2365440 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
3 | Карандаши по стеклу красный | Предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности (стекло, фарфор и т.п.) Изготовлен из предельных углеводородов. Длина 63±2 мм, диаметр 8±1 мм.(упаковка 50 шт.) | упак | 1 | 1100 | 1100 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
4 | Карандаши по стеклу синий | Предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности (стекло, фарфор и т.п.) Изготовлен из предельных углеводородов. Длина 63±2 мм, диаметр 8±1 мм.(упаковка 50 шт.) | упак | 1 | 1100 | 1100 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
5 | Азур-Эозин по Романовскому с буфером | Раствор (р-р) Азур-эозина по Романовскому предназначен для окрашивания форменных элементов крови, с буфером, 1л (разв.1:20) | флакон | 12 | 12000 | 144000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
6 | Метиленовый синий Эозин по Май-Грюнвальду 1л | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду, представляет собой 0,2 % раствор сухого эозина и метиленового синего в метаноле (метиловом спирте). Стабилизированный раствор красителя обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску | флакон | 12 | 7000 | 84000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
7 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная 5 кг Размер бумаги: 100см х 100см | упак | 2 | 12000 | 24000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
8 | Планшет для серологических реакций | Планшет для серологических реакций, 72лунки | шт | 2 | 2700 | 5400 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
9 | Дозатор 1-канальный | Дозатор 1-канальный переменного объема 10-100 мкл | шт | 3 | 104500 | 313500 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
10 | Дозатор 1-канальный | Дозатор 1-канальный переменного объема 100-1000 мкл | шт | 2 | 115800 | 231600 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
11 | Карточка-планшет для определения группы крови на 12 лунок | Конфигурация планшета – 4 строки по 3 лунки в каждой. Цифровая маркировка – (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).На лицевой стороне 12 овальных лунок , с оборотной стороны 30 круглых лунок. Изделие изготовлено из специального материала полностью повторяя и заменяя планшет из полистирола, что позволяет удешевить изделие без потери качества. Карточка одноразовая удобна и проста как в проведении анализа, так и в утилизации. Конфигурация лунок препятствует растеканию при проведении иммунологических работ | шт | 2 | 2700 | 5400 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
12 | Сульфасалициловая кислота | 2-х водная, чистая | кг | 1 | 28800 | 28800 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
13 | Натрий лимоннокислый 3-зам 5,5-вод. (цитрат натрия) | Белый кристаллический порошок, натриевая соль лимонной кислоты Na3C6H5O7. Цитрат натрия имеет средневыраженный солёно-кислый вкус. | кг | 0.5 | 1600 | 800 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
14 | Натрий хлористый | Натриевая соль соляной кислоты, поваренная соль | кг | 5 | 620 | 3100 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 2В
15 | Капроновая плетенный М4(1) | 75 см игла 1/2*35*Р | шт | 300 | 600 | 180000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова 61
16 | Бинт эластичный | 5см*5метр | шт | 5 | 2500 | 12500 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова 61
17 | Шприц ЖАНЭ | одноразового применения с иглой 50 мл | шт | 10 | 1000 | 10000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова 61
| итого |  |  |  |  | 3606498
| заместитель главного врача | Бесенгалиев Р М
| главная медсестра | Жайлаубаева Н Т
| медсестра | Ахметова Г