## Лист1
Хабарландыруға 1 қосымша
Лот № | Медициналық бұйымдардың атауы | техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға, теңге | Сома, теңге | Тауарды жеткізу мерзімі | Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2020 сәйкес) | Тауарды жеткізу орны
1 | Шыны қарындаштар қызыл | Тегіс беттерге таңбалауға арналған (шыны, фарфор және т.б.) шекті көмірсутектерден жасалған. Ұзындығы 63±2 мм, диаметрі 8±1 мм. (50 дана) | упак | 1 | 5000 | 5000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
2 | Шыны қарындаштар көк | Тегіс беттерге таңбалауға арналған (шыны, фарфор және т.б.) шекті көмірсутектерден жасалған. Ұзындығы 63±2 мм, диаметрі 8±1 мм. (50 дана) | упак | 1 | 5000 | 5000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
3 | Май-Грюнвальд бойынша метилен көк Эозин 1л | Бояғыш-фиксатор Эозин метилен көк май-Грюнвальд, метанолдағы (метил спирті) құрғақ эозин мен метилен Көкінің 0,2% ерітіндісі. Тұрақтандырылған бояғыш ерітіндісі қан препараттарын бекітуді және алдын ала бояуды қамтамасыз етеді | флакон | 12 | 7000 | 84000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
4 | 12 тесікке арналған қан тобын анықтауға арналған Карточка-планшет | 5, 6, 7, 8, 9, 10).Алдыңғы жағында 12 сопақ тесік, артқы жағында 30 дөңгелек тесік бар. Өнім арнайы материалдан жасалған, полистиролдан жасалған планшетті толығымен қайталайды және ауыстырады, бұл өнімнің сапасын жоғалтпай арзандатуға мүмкіндік береді. Бір реттік Карточка талдауға да, жоюға да ыңғайлы және қарапайым. Тесіктердің конфигурациясы иммунологиялық жұмыстарды жүргізу кезінде таралуына жол бермейді | шт | 2 | 2700 | 5400 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
5 | Лимон қышқылды натрий 3-зам 5,5-су. (натрий цитраты) | Ақ кристалды ұнтақ, лимон қышқылының натрий тұзы Na3C6H5O7. Натрий цитраты орташа тұзды-қышқыл дәмге ие. | кг | 0.5 | 1600 | 800 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
6 | Хлорлы натрий | Тұз қышқылының натрий тұзы, ас тұзы | кг | 5 | 620 | 3100 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
7 | Набор iFlash-HBsAg iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg) на автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800-А | Набор для определения HBsAg. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800, производства Shenzhen Yhlo Biotech Co., Ltd., КНР | набор | 40 | 101780 | 4071200 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
8 | Набор HBsAg Control HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control) на автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800-А | Контрольный материал HBsAg Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800., производства Shenzhen Yhlo Biotech Co., Ltd., КНР | набор | 9 | 77760 | 699840 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
9 | Набор iFlash-Anti-HCV iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-HCV) С88050 на автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800-А | Набор для определения Anti-HCV специфические иммуноглобулины классов IgM и IgG вируса гепатита С. 2*50 тестов. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800., производства Shenzhen Yhlo Biotech Co., Ltd., КНР | набор | 40 | 167655 | 6706200 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
10 | Набор Anti-HCV Control Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control) на автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800-А | Контрольный материал Anti-HCV Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800., производства Shenzhen Yhlo Biotech Co., Ltd., КНР | набор | 9 | 95040 | 855360 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
11 | Реакционные кюветы iFlash REACTION CUVETTE/ РЕАКЦИОННАЯ КЮВЕТА 2х1000 ШТ, на автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800-А | Реакционные кюветы iFlash. Упаковка 2000 штук. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800., производства Shenzhen Yhlo Biotech Co., Ltd., КНР | упак | 6 | 138240 | 829440 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
12 | Промывочный буфер WASH BUFFER (4×1L) / ПРОМЫВОЧНЫЙ БУФЕР (концентрированный), на автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800-А | Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный. Упаковка 4х1л. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800., производства Shenzhen Yhlo Biotech Co., Ltd., КНР | упак | 16 | 95040 | 1520640 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
13 | Пре-триггерный раствор PRE-TRIGGER SOLUTION (1×) /ПРЕТРИГГЕРНЫЙ РЕАГЕНТ 220 ML*4 / УП, на автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800-А | Пре-триггерный раствор Pre-Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800., производства Shenzhen Yhlo Biotech Co., Ltd., КНР | упак | 6 | 25920 | 155520 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
14 | Триггерный раствор TRIGGER SOLUTION (1×) / ТРИГГЕРНЫЙ РЕАГЕНТ 220 ML*4 / УП, на автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800-А | Триггерный раствор Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800., производства Shenzhen Yhlo Biotech Co., Ltd., КНР | упак | 6 | 43200 | 259200 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев к/сі 1, 2В ғимараты
| Барлығы |  |  |  |  | 15200700
| Бас дәрігердің орынбасары |  | Бесенгалиев Р М
| Аға медбике |  | Жайлаубаева Н Т
| медбике |  | Ахметова Г