## Приложение к Объявлению
Директору ВК ОЦК
Х.Т. Жигитаеву
Годовая заявка
на приобретение товаров, работ и услуг
на 2020 год.
Отдел___________________________________
Приложение 1 к Объявлению
№ лота | Наименование медицинских изделий | краткая хар/ка | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара
для автоматического гематологического анализатора XP-300 (Sysmex Europe GmbH, Streck Inc. (США)) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ)
1 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (20л) +5 +30 С (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | упак | 10 | 52278 | 522780 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
2 | Stromatolyser-WH 3х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (3х500мл) +2 +35 C (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 5 | 150562 | 752810 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
3 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 C (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 2 | 49693 | 99386 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
4 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (Sysmex Europe GmbH, Streck Inc. (США)) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | Набор | 2 | 15387 | 30774 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
5 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (Sysmex Europe GmbH, Streck Inc. (США)) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | шт | 2 | 15387 | 30774 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
6 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (Sysmex Europe GmbH, Streck Inc. (США)) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | шт | 2 | 15387 | 30774 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
Реагенты и расходные материалы к автоматическому анализатору для электрохемилюминисцентной диагностики Cobas E 411 фирмы Roche Diagnostics GmbH
7 | Раствор ProCell Elecsys, cobas e | буферный раствор 6*380 | упак | 6 | 24966 | 149796 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
8 | CleanCell Elecsys,cobas e | очищающий р/р 6*380 | упак | 3 | 26674 | 80022 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
9 | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | промывочный р/р 1*500 | упак | 4 | 18147 | 72588 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
10 | Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | 60*60 | упак | 2 | 113589 | 227178 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
11 | Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | 30*120 | упак | 4 | 115539 | 462156 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
12 | Чистящий раствор ISE cleaning solution Sys Clean | р/р системной очистки 5*100 | упак | 1 | 45224 | 45224 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
13 | TSH Elecsys cobas e 200 V2 | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) на 200 тестов | кассета | 16 | 87203 | 1395248 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
14 | FT4 G4 Elecsys cobas e 200 | Кассета Тироксин свободный (FT4) на 200 тестов | кассета | 15 | 71671 | 1075065 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
15 | FT3 Elecsys G3 cobas e 200 V2 | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3) на 200 тестов | кассета | 5 | 33293 | 166465 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
16 | Anti-TPO Elecsys cobas e 100 V3 | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) на 100 тестов | кассета | 6 | 77661 | 465966 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
17 | Total PSA Elecsys cobas e 100 V3 | Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) на 100 тестов | кассета | 4 | 58312 | 233248 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
18 | Cortisol G2 Elecsys cobas e 100 | Кассета Кортизол (Cortisol) на 100 тестов | кассета | 1 | 52487 | 52487 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
19 | Estradiol G3 Elecsys cobas e 100 | Кассета Эстрадиол (Estradiol) на 100 тестов | кассета | 1 | 57893 | 57893 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
20 | FSH Elecsys cobas e 100 V2 | Кассета Фолликулин-стимулирующий гормон FSH (Follicle-stimulating hormone) на 100 тестов | кассета | 1 | 44909 | 44909 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
21 | Progesterone G3 Elecsys cobas e 100 | Кассета Прогестерон (Progesterone) | кассета | 1 | 73282 | 73282 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
22 | Prolactin G2 Elecsys cobas e 100 V2.1 | Кассета Пролактин (Prolactin) | кассета | 3 | 76282 | 228846 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
23 | Testosterone G2 Elecsys cobas e 100 V2 | Кассета Тестостерон (Testosterone) | кассета | 1 | 27678 | 27678 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
24 | CA 125 G2 Elecsys cobas e 100 | Кассета Антиген опухолевый 125 (CA 125) на 100 тестов | кассета | 1 | 99481 | 99481 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
25 | IgE G2 Elecsys cobas e 100 | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) | кассета | 4 | 94285 | 377140 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
26 | LH Elecsys cobas e 100 | Кассета Лютеинизирующий гормон (LH) | кассета | 1 | 45918 | 45918 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
27 | TSH CS Elecsys V3 | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) 4*1,3 | набор | 1 | 30985 | 30985 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
28 | FT4 G4 CS Elecsys | Калибратор Тироксин свободный (FT4 CS) 4*1 | Набор | 1 | 52526 | 52526 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
29 | FT3 G3 CS Elecsys V2 | Калибратор Трийодтиронин свободный (FT3 CS) 4*1 | Набор | 1 | 42928 | 42928 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
30 | Anti-TPO CS Elecsys | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) 4*1,5 | Набор | 1 | 50900 | 50900 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
31 | Total PSA G2 CS Elecsys V3 | Калибратор Простата-специфический антиген общий (total PSA CS) 4*1 | Набор | 1 | 52815 | 52815 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
32 | Cortisol G2 CS Elecsys | Калибратор Кортизол (Cortisol CS) | Набор | 1 | 61953 | 61953 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
33 | FSH CS Elecsys V3 | Калибратор Фолликулин-стимулирующий гормон (FSH CS) 4*1 | Набор | 1 | 35844 | 35844 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
34 | Progesterone G3 CS Elecsys | Калибратор Прогестерон (Progesterone CS) 4*1 | Набор | 1 | 55811 | 55811 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
35 | LH G2 CS Elecsys | Калибратор Лютеинизирующий гормон (LH CS) | Набор | 1 | 46860 | 46860 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
36 | Estradiol G3 CS Elecsys | Калибратор Эстрадиол (Estradiol CS) | Набор | 1 | 44946 | 44946 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
37 | Prolactin G2 Elecsys cobas e 100 V2.1 | Калибратор Пролактин (Prolactin CS) 4*1 | Набор | 1 | 37397 | 37397 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
38 | Testosterone G2 CS G2 Elecsys V2.1 | Калибратор Тестостерон (Testosterone CS) 4*1 | Набор | 1 | 51670 | 51670 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
39 | CA 125 G2 CS G2 Elecsys | Калибратор Антиген опухолевый 125 (CA 125 CS) 4*1 | Набор | 1 | 64930 | 64930 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
40 | IgE CS Elecsys | Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS) | Набор | 1 | 33843 | 33843 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
41 | PreciControl Universal Elecsys V2 | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) 2*3 мл | Набор | 2 | 74022 | 148044 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
42 | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 | Контроль Прециконтроль PreciControl Thyro AB 2*2 мл | набор | 1 | 87377 | 87377 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
43 | PreciControl TM Elecsys | Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер (PreciControl Tumormarker) | набор | 1 | 158853 | 158853 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1 корпус 3
| итого |  |  |  |  | 7905570
| заместитель главного врача | Бесенгалиев Р М
| медсестра | Сәмиджанова И Д
| медсестра | Ахметова Г А