## Приложение к Объявлению
Директору ВК ОЦК
Х.Т. Жигитаеву
Годовая заявка
на приобретение товаров, работ и услуг
на 2020 год.
Отдел___________________________________
Приложение 1 к Объявлению
№ лота | Наименование медицинских изделий | краткая хар/ка | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа
1 | Изотонический разбавитель | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров. | канистра | 28 | 74250 | 2079000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
2 | Лизирующий реагент | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. | флакон | 28 | 45500 | 1274000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
3 | Лизирующий реагент | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. | флакон | 31 | 28750 | 891250 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
4 | Чистящий реагент | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50ml. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон | 40 | 9525 | 381000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
5 | Набор контрольных растворов | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 4 | 120000 | 480000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
Тест-полосы для мочевого анализатора Aution Eleven AE - 4020 INT ( IVD закрытого типа
6 | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полосы Aution Sticks 10EA для мочевых Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок15-1000 мг/дл, билирубин 0.5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, рН5-9, удельный вес1.000 – 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 – 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 – 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL | упак | 30 | 20750 | 622500 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
Диагностические реагенты для автоматического анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk. закрытого типа
7 | Расходный материал | Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Кюветы 600 шт/уп | упаковка | 24 | 297100 | 7130400 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
8 | Расходный материал | Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk | упаковка | 1 | 320000 | 320000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа
9 | iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg) | Набор для определения HBsAg. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200 | набор | 40 | 100000 | 4000000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
10 | HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control) | Контрольный материал HBsAg Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200 | набор | 2 | 77760 | 155520 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
11 | iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-HCV) | Набор для определения Anti-HCV специфические иммуноглобулины классов IgM и IgG вируса гепатита С. 2*50 тестов. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200 | Набор | 40 | 176040 | 7041600 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
12 | Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control) | Контрольный материал Anti-HCV Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200 | набор | 2 | 95040 | 190080 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
13 | WASH BUFFER (1×)/ПРОМЫВОЧНЫЙ БУФФЕР (КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ) 4*1 Л, | Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный. Упаковка 4х1л. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200 | упаковка | 28 | 95040 | 2661120 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
14 | PRE-TRIGGER SOLUTION (1×) /ПРЕТРИГГЕРНЫЙ РЕАГЕНТ 220 ML*4 / УП | Пре-триггерный раствор Pre-Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200 | упаковка | 14 | 25920 | 362880 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
15 | TRIGGER SOLUTION(1×)/ТРИГГЕРНЫЙ РЕАГЕНТ 220 ML*4 / УП, | Триггерный раствор Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200 | упаковка | 9 | 43200 | 388800 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
16 | REACTION CUVETTE/ РЕАКЦИОННАЯ КЮВЕТА 1000 ШТ | Реакционные кюветы iFlash. Упаковка 2000 штук. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200 | упаковка | 6 | 138240 | 829440 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай
17 | Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter | Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT). | Туба | 30 | 25500 | 765000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
Реагенты для закрытого анализатора СОЭ Vision Pro
18 | Расходный материал | Электронная тест карта для анализатора СОЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов | штука | 2 | 2700000 | 5400000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
19 | Расходный материал | Ликвичек, контроль СОЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro | упаковка | 2 | 372000 | 744000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
Реагенты и расходный материал для автоматического анализатора Cobas Е 411 фирмы Roche Diagnostics AG (Германия)
20 | FSH Elecsys cobas e 100 V2 | Кассета Фолликулин-стимулирующий гормон FSH (Follicle-stimulating hormone) не менее 100 тес | кассета | 2 | 44909 | 89818 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
21 | FSH CS Elecsys V3 | Калибратор Фолликулин-стимулирующий гормон (FSH CS) | упак | 2 | 35844 | 71688 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
22 | PreciControl Universal Elecsys V2 | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) 2*3 мл | упак | 2 | 74022 | 148044 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
23 | PreciControl TM Elecsys | Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер (PreciControl Tumormarker) | упак | 1 | 158853 | 158853 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
24 | Prolactin G2 Elecsys cobas e 100 V2.1 | Кассета Пролактин (Prolactin) | кассета | 4 | 76282 | 305128 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
25 | Prolactin G2 CS Elecsys | Калибратор Пролактин (Prolactin CS) | упак | 2 | 37397 | 74794 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
26 | LH Elecsys cobas e 100 | Кассета Лютеинизирующий гормон (LH) | кассета | 2 | 45918 | 91836 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
27 | LH G2 CS Elecsys | Калибратор Лютеинизирующий гормон (LH CS) | упак | 2 | 46860 | 93720 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
28 | IgE G2 Elecsys cobas e 100 | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) | кассета | 14 | 94285 | 1319990 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
29 | IgE CS Elecsys | Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS) | упак | 2 | 33843 | 67686 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
30 | Anti-TPO Elecsys cobas e 100 V3 | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) | кассета | 26 | 77661 | 2019186 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
31 | Anti-TPO CS Elecsys | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) | упак | 2 | 50900 | 101800 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
32 | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 | Контроль Прециконтроль PreciControl Thyro AB | упак | 2 | 87377 | 174754 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
33 | Testosterone G2 Elecsys cobas e 100 V2 | Кассета Тестостерон (Testosterone) | кассета | 2 | 27678 | 55356 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
34 | Testosterone G2 CS G2 Elecsys V2.1 | Калибратор Тестостерон (Testosterone CS) | упак | 2 | 51670 | 103340 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
35 | FT3 Elecsys G3 cobas e 200 V2 | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3) | кассета | 10 | 33293 | 332930 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
36 | FT3 G3 CS Elecsys V2 | Калибратор Трийодтиронин свободный (FT3 CS) | упак | 2 | 42928 | 85856 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
37 | Estradiol G3 Elecsys cobas e 100 | Кассета Эстрадиол (Estradiol) | кассета | 2 | 57893 | 115786 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
38 | Estradiol G3 CS Elecsys | Калибратор Эстрадиол (Estradiol CS) | упак | 2 | 44946 | 89892 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
39 | Cortisol G2 Elecsys cobas e 100 | Кассета Кортизол (Cortisol) | кассета | 2 | 52487 | 104974 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
40 | Cortisol G2 CS Elecsys | Калибратор Кортизол (Cortisol CS) | упак | 2 | 61953 | 123906 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
41 | CA 125 G2 Elecsys cobas e 100 | Кассета Антиген опухолевый 125 (CA 125) | кассета | 2 | 99481 | 198962 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
42 | CA 125 G2 CS G2 Elecsys | Калибратор Антиген опухолевый 125 (CA 125 CS) | упак | 1 | 64930 | 64930 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
43 | Progesterone G3 Elecsys cobas e 100 | Кассета Прогестерон (Progesterone) | кассета | 2 | 76282 | 152564 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
44 | Progesterone G3 CS Elecsys | Калибратор Прогестерон (Progesterone CS) | упак | 2 | 55811 | 111622 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
45 | FT4 G4 Elecsys cobas e 200 | Кассета Тироксин свободный (FT4) | кассета | 28 | 71671 | 2006788 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
46 | FT4 G4 CS Elecsys | Калибратор Тироксин свободный (FT4 CS) | упак | 2 | 52526 | 105052 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
47 | TSH Elecsys cobas e 200 V2 | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) | кассета | 28 | 87203 | 2441684 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
48 | TSH CS Elecsys V3 | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | упак | 2 | 30985 | 61970 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
49 | Total PSA Elecsys cobas e 100 V3 | Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) | кассета | 8 | 58312 | 466496 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
50 | Total PSA G2 CS Elecsys V3 | Калибратор Простата-специфический антиген общий (total PSA CS) | упак | 2 | 52815 | 105630 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
51 | ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | упак | 6 | 113589 | 681534 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
52 | ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | упак | 12 | 115539 | 1386468 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
53 | CleanCell Elecsys,cobas e | Раствор CleanCell Elecsys,cobas e | упак | 30 | 26674 | 800220 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
54 | ProCell Elecsys,cobas e | Раствор ProCell Elecsys, cobas e | упак | 20 | 24966 | 499320 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
55 | Sys Wash Elecsys,cobas e | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | упак | 8 | 18147 | 145176 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1 корпус 3
| итого |  |  |  |  | 50674343
| заместитель главного врача | Малиева Ж Б
| главная медсестра | Жайлаубаева Н Т
| медсестра | Ахметова Г А