## Приложение к Объявлению
Директору ВК ОЦК
Х.Т. Жигитаеву
Годовая заявка
на приобретение товаров, работ и услуг
на 2020 год.
Отдел___________________________________
Приложение 1 к Объявлению
№ лота | Наименование медицинских изделий | краткая хар/ка | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара
1 | Спирт | 70%-90мл | флакон | 7000 | 187.08 | 1309560 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
2 | Спирт | 90%-90мл | флакон | 2000 | 201.84 | 403680 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
3 | Марля | Марля медицинская белая плотность не менее 28-32 г/м² 100% хлопок, не стерильная, в рулонах, ширина не менее 90см, в рулоне не менее 1000м | метр | 5000 | 106 | 530000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
4 | Вата | Стерильная 50г | упак | 30 | 137 | 4110 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
5 | Жгут кровоостанавливающий | эластичный полуавтомат. на застежке р.45х2,5см | штук | 300 | 547.71 | 164313 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
6 | Система для вливания инфузионных растворов с иглой размером: 21G (0.8х38мм) стерильная, однократного применения | Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 3 года. | штук | 600 | 49.64 | 29784 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
7 | Система для вливания инфузионных растворов с иглой размером: 23G (0.6х38мм)стерильная, однократного применения | Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. Стерилизовано этилен оксидом | штук | 2100 | 49.52 | 103992 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
8 | Система для вливания инфузионных растворов с иглой размером: 25G стерильная, однократного применения | Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. Стерилизовано этилен оксидом | штук | 100 | 49.52 | 4952 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
9 | Бумага диаграмная для экг | 110*30*12 | штук | 5000 | 830 | 4150000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
10 | Лейколпастырь | Лейкопластырь гипоаллергенный размером 2,0смх5м | штук | 20 | 235.5 | 4710 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
11 | Лейкопластырь | Лейкопластырь гипоаллергенный размером 3,0смх5м | штук | 1000 | 353.26 | 353260 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
12 | Катетер Фолея | 2- ходовой с силиконовым покрытием Размер 14 FR однократ.применен.стерильные | штук | 80 | 265.88 | 21270.4 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
13 | Катетер Фолея | - ходовой с силиконовым покрытием Размер 16 FR однократ.применен.стерильные | штук | 50 | 265.86 | 13293 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
14 | Контейнер лабораторный для взятия проб | Стерильные 200мл с винтовой крыщкой | штук | 30 | 89.85 | 2695.5 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
15 | Фотобумага | 110*20 для узи аппарата | упак | 30 | 3500 | 105000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
16 | Электрод | Размеры: 50 мм х 48 мм; Форма: овальная; Гель: Твердый гель; Зажимы: Нержавеющая сталь; Датчик: Ag/AgCl – серебро/хлорид серебра; Гелевая защитная пленка и подкладка: полиэстер; Защитный слой: полиэтилен; Материал поддерживающего слоя: медицинский PE FOAM (PE пенопласт); Адгезив: гипоаллергенная синтетическая смола (биосовместимая согласно стандарту ISO 10993/1); Не стерильно; Нормативное соответствие директивам: Регламент (ЕС) 2017/745. Медицинский прибор I класса; ANSI/AAMI EC12:2000 «Одноразовые электроды ЭКГ». Для комплекс суточного мониторирования ЭКГ иАД "Валента" | штук | 1500 | 90 | 135000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
17 | Мундуштук | 24*75*1,0 одноразовые | штук | 13200 | 60 | 792000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
18 | Изделия медицинские для забора крови | Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gх3/4” (0,8х19мм) с длиной катетера 19см | штук | 20 | 230.7 | 4614 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
19 | Изделия медицинские для забора крови | Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gх3/4” (0,6х19мм) с длиной катетера 19см | штук | 10 | 230.7 | 2307 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
20 | Индикатор | Внутренние 120-45 м№1000 Паровой стерилиз.химич. однораз.Класс-4 | Упак. | 2 | 12000 | 24000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
21 | Азапирам | Готовый раствор предстерилизационной очистки Азопирам 100мл, в составе: Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий | Компл. | 24 | 1500 | 36000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
22 | Фенолфталеин |  | Комп. | 14 | 400 | 5600 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
23 | Лейкопластырь медицинский на полиэтиленовой основе перфорированный стерильный размерами: 76х19мм | Состоит из основы из полиэтилена, впитывающей подушечки и защитной ленты. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности 5 лет. | штук | 350 | 6.73 | 2355.5 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
24 | Десткий пульсоксиметр | Отображение информации на дисплее частота пульса Диапазон измерений SpO2, % 35-99. Серитификат о поверке Точность измерений SpO2, % ± 1bpm, ± 1% Диапазон измерений частоты пульса, ударов в минуту 30-250 Точность диапазона измерений частоты пульса, ударов в минуту 0 ~ 220 bpm Время автономной работы,ч 30 | штук | 5 | 21500 | 107500 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
25 | Контейнер для утилизации медицинских отходов | Тип контейнер Объем, л 1.0 Класс медицинских отходов Б, Материал полипропилен Назначение для сбора острого инструмента Использование одноразовое. Цвет желтый , крышка с отверстием, крышка отверстия красного цвета | штук | 20 | 410 | 8200 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
26 | Груша резиновая | 200мл резиновая с пластиковым наконечником | штук | 30 | 400 | 12000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
27 | Пакеты комбинированные самоклеящиеся для паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации | 100*300мм№100 | упаковка | 2 | 7850 | 15700 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
28 | Пакеты комбинированные самоклеящиеся для паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации | 150*300мм №100 | упаковка | 2 | 7850 | 15700 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
29 | Шприц для внутригортанных вливаний и промываний миндалин | Ш-14, объем 5 куб. см с насадками многоразовый | штук | 10 | 23000 | 230000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
30 | Олива для промывания носа и продувания слуховых труб | №3 многоразовая из нержавеющей стали | штук | 150 | 500 | 75000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
31 | Пробирка Фэлкон | 50мл стерильная ,полимерная с коническим дном(центрифужные без юбки) винтовой крышкой | штук | 1000 | 89.95 | 89950 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
32 | Штатив для центрифужных пробирок | 50мл дм28мм*20гнезд | штук | 5 | 3000 | 15000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
33 | Штатив для центрифужных пробирок | 50мл дм28мм*10гнезд | штук | 5 | 2500 | 12500 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
34 | Термоконтейнер | Высота 26*ширина 21*длина 40 Материал: Высокопрочный пластик Во вложении штатив для пробирок Фэлкон на 10 гнезд | штук | 3 | 37000 | 111000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
35 | Викрил неокрашенный | №2 (3/0) 45см игла режущая Х-1CONV(12штук) АРТ.W9741 | упак | 24 | 2500 | 60000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
36 | Индикатор паровой стерил.химич.однораз. класс4 | Внутренние 120-45м №1000 | упак | 2 | 12000 | 24000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
37 | Пакет для медицинских отходов | Класс В , на 5 литр ,цвет красный,плотность 20мкр №30 | штук | 300 | 50 | 15000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
38 | Пакет для медицинских отходов | Класс Б, на 5 литр, цвет желтый ,плотность 20мкр №30 | штук | 3000 | 50 | 150000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
39 | Роторасширитель . | с кремальерой длиной 190 мм (1 шт) многоразовый | штук | 30 | 8000 | 240000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
40 | Языкодержатель . | для взрослых 170 мм многоразовый | штук | 30 | 5000 | 150000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
41 | напальчник медицинский | латексный размер М | штук | 1000 | 10 | 10000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
42 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 10мг/ мл, 1м | ампула | 190 | 51.6 | 9804 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
43 | Растворители (Вода для инъекций ) | растворитель д л я приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл | ампула | 10 | 22.94 | 229.4 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
44 | Оксибупрокаин | капли глазные 0,4% 5мл | флакон | 15 | 577.7 | 8665.5 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
45 | Декспантенол | гель глазной 5%- 5г | туба | 2 | 2420.51 | 4841.02 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
46 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг №50 | упак | 7 | 243 | 1701 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
47 | Препараты, содержащие мягкий парафин и жиры (вазелин) | мазь для наружного применения 25 г | флакон | 10 | 51.98 | 519.8 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
48 | Бахила полиэтиленовые | Высота бахил, см14 Толщина, мкм50 Количество пар в упаковке100 Длина бахил, см40 Прочность особо прочные с двойной резинко | пара | 50000 | 13 | 650000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул.Бурова 61
10219807.12
| заместитель главного врача | Малиева Ж Б
| главная медсестра | Жайлаубаева Н Т
| медсестра | Ахметова Г А