## Лист1
Хабарландыруға 1 қосымша
Лот № | Медициналық бұйымдардың атауы | техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға, теңге | Сома, теңге | Тауарды жеткізу мерзімі | Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2020 сәйкес) | Тауарды жеткізу орны
MicroCC-20Plus22 гемотологиялық анализаторына арналған реагенттер
1 | Diluent 20L, (MicroCC-20Plus/20VET) HTI Дилюент Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack) | Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack) | шт | 9 | 27555 | 247995 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
2 | Enzymatic Cleaner 1L, HTI Ферментативный Очиститель 1л/ Драйпак (HTI Enzymatic Cleaner 1l Drypack) | Ферментативный Очиститель 1л/ Драйпак (HTI Enzymatic Cleaner 1l Drypack) | шт | 18 | 21500 | 387000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
3 | Enzymatic Cleaner Concentrate 50ml, HTI Ферментативный Очиститель Концентрат 50мл, / (HTI Enzymatic Cleaner Concentrate 50ml) | Ферментативный Очиститель Концентрат 50мл, / (HTI Enzymatic Cleaner Concentrate 50ml | шт | 4 | 11000 | 44000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
4 | Lytic Reagent 1L MicroCC-20Plus Лизирующий Раствор 1 л)/ (HTI Lytic Reagent (1l) HTI MicroCC- 20Plus | Лизирующий Раствор 1 л)/ (HTI Lytic Reagent (1l) HTI MicroCC- 20Plus | шт | 10 | 33000 | 330000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
5 | Para 12 Extend, 3x2.5 ml (1L, 1N, 1H). Coulter T Series, Ac•T/diff/diff2, MD Series; Abbott CELL-DYN 1400,1600,1700,1800; ABX Micros 60; Diatron Abacus, Junior; ERMA PCE- 210; Mindray BC-3200; Nihon MEK- 6400 Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2,5ml (1L, 1 | Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2,5ml (1L, 1 | касета | 4 | 68000 | 272000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
Sysmex ХР-300 гемолититтік анализаторына арналған ерітінділер
6 | Контрольная кровь L.- EIGHTCHECK-3WP | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | шт | 1 | 15387 | 15387 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
7 | Контрольная кровь N,- EIGHTCHECK-3WP | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | шт | 1 | 15387 | 15387 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
8 | Контрольная кровь H.- EIGHTCHECK-3WP | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | шт | 1 | 15387 | 15387 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
биохимиялық анализаторына арналған реактивтер
9 | Кардиолипиновый антиген | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» для реакции микропретации «Сифилис -ArКЛ-РМП» 1000 определений 10 амп по 2 мл В комплекте контрольные сыворотки положительный и отрицательный | Набор | 10 | 45000 | 450000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
10 | Цоликлон анти Д | 10 мл №10 | Набор | 2 | 38000 | 76000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
11 | Цоликлон анти А | 10 мл №10 | Набор | 1 | 17000 | 17000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
12 | Цоликлон анти В | 10 мл №10 | Набор | 1 | 17000 | 17000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
13 | Цоликлон анти АВ | 10 мл №10 | Набор | 2 | 17000 | 34000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
Sysmex XN -330 гематологиялық автоматты анализаторына арналған
14 | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследовния общего анализа крови на Автоматическом гематологическом анализаторе XN-330 | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах серии XN для систем XN-1000, XN 1500, XN-2000, XN-3000, XN 3100, XN 9000, XN 9100 и Автоматических гематологических анализаторах XN-330 | упак | 24 | 43791 | 1050984 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
15 | SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (1x500мл) +1 +30 С (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л | упак | 12 | 26550 | 318600 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
16 | LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) | Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследования общего анализа крови на автоматическом гематологическом анализаторе Sysmex XN -330. Упаковка 2л | упак | 12 | 66249 | 794988 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
17 | FLUOROCELL WDF (окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN-330 (2х22мл) +2 +35 C (Sysmex Corporation, ЯПОНИЯ) (Sysmex Corporation, ЯПОНИЯ ) | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматического гематологического анализатора XN-330.. Упаковка 2х22 мл. | упак | 7 | 112440 | 787080 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
18 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 6 | 49693 | 298158 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
19 | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах Sysmex XN-330 | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | шт | 5 | 60209 | 301045 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
20 | Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах Sysmex XN-330 | Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | шт | 5 | 60209 | 301045 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
21 | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах Sysmex XN-330 | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | шт | 5 | 60209 | 301045 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
Sysmex CA-660 Автоматты қан коагуляциясы анализаторына арналған Реагент және шығын материалдары
22 | Реагент для определения Actin FS 10 x 2 мл (400 тестов) | Тест на АПТВ 10 x 2 ml, в упак/ке не 400тестов | упак | 2 | 44015 | 88030 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
23 | Multifibren U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) 200 тестов | Тест на фибриноген, 10 x for 5 ml, не менее 200 тестов /упак | упак | 15 | 53981 | 809715 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
24 | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл) | Калибратор теста фибриноген, 6 x for 1 ml | упак | 2 | 173514 | 347028 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
25 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 4 мл (400 тестов) | Тест на ПВ, 10 x for 4 ml, не менее 400 тестов /упак | упак | 15 | 53981 | 809715 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
26 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | Калибратор теста ПВ, 6 x for 1 ml | упак | 2 | 110279 | 220558 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
27 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | Контроль N, 10 x for 1 ml | упак | 8 | 91260 | 730080 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
28 | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | Контроль P, 10 x for 1 ml | упак | 8 | 114118 | 912944 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
29 | Реакционные кюветы, уп(3 x 1000 шт) | не менее 3000 шт/уп | упак | 2 | 366306 | 732612 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
30 | Раствор чистящий CA Clean I 1 x 50мл | 1 x 50 ml | упак | 40 | 48939 | 1957560 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
31 | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500мл | 1 x 500 ml | упак | 1 | 27733 | 27733 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
Cobas e 411 анализаторына арналған реагенттер
32 | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) | TSH Elecsys cobas e 200 V2 | кассета | 10 | 87202 | 872020 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
33 | Кассета Тироксин свободный (FT4) | FT4 G3 Elecsys cobas e 20 | кассета | 10 | 81907 | 819070 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
34 | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3 | FT3 Elecsys G3 cobas e 200 | кассета | 5 | 98840 | 494200 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
35 | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) | Anti-TPO Elecsys cobas e 100 V3 | кассета | 7 | 97075 | 679525 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
36 | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) | IgE G2 Elecsys cobas e 100 | кассета | 10 | 102260 | 1022600 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
37 | Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) | Total PSA Elecsys cobas e 100 V3 | кассета | 6 | 69967 | 419802 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
38 | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | Sys Wash Elecsys,cobas e 1*500мл | набор | 4 | 20925 | 83700 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
39 | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | TSH CS Elecsys V3 | кассета | 1 | 35758 | 35758 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
40 | Калибратор Тироксин свободный (FT4 CS) | FT4 G3 CS Elecsys | кассета | 1 | 32691 | 32691 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
41 | Калибратор Трийодтиронин свободный (FT3 CS | FT3 G3 CS Elecsys | кассета | 1 | 41918 | 41918 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
42 | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) | Anti-TPO CS Elecsys | кассета | 1 | 48722 | 48722 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
43 | Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS) | IgE CS Elecsys | кассета | 1 | 39693 | 39693 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
44 | Калибратор Простатаспецифический антиген общий (total PSA CS) | Total PSA G2 CS Elecsys V3 | кассета | 1 | 64277 | 64277 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
45 | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) | PreciControl Universal Elecsys V2 | упак | 1 | 56945 | 56945 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойнша 3 жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қаласы Серикбаев көшесі 1, 2В Ғимараты (3 ғимарат)
| Барлығы |  |  |  |  | 17420997
| Бас дәрігердің орынбасары |  | Бесенгалиев Р М
| Аға медбике |  | Жайлаубаева Н Т
| медбике |  | Ахметова Г