## Приложение к Объявлению
Директору ВК ОЦК
Х.Т. Жигитаеву
Годовая заявка
на приобретение товаров, работ и услуг
на 2020 год.
Отдел___________________________________
Приложение 1 к Объявлению
№ лота | Наименование медицинских изделий | краткая хар/ка | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара
для полуавтоматичечкого иммуноферментного микропланшетного анализатора ImmunoChem 2100
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg (комплект3). Кол/во определений 96(12х8) | "Сэндвич ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл 0,05 ед П-Э/мл; и 0,01МЕ/мл и 0,1 ед П/Э/мл при разных процедурах проведения анализа. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией,0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg контрольный положительный образец с концентрацией 4,0±2,0МЕ/мл HBsAg .Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. минимальное время проведения анализа не более 1ч 20 мин. срок годности не менее 24 мес | набор | 20 | 28000 | 560000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Серикбаева 1 корпус 3
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С (комплект2). Кол/во определений 96(12х8) | Непрямой ИФА, метод двухстадийный. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Минимальное время проведения анализа не более 1ч 30 мин. Кол/во протокола на ИФА не менее 2. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток,унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, РУ, Срок годности не менее 24 мес. | набор | 20 | 28000 | 560000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Серикбаева 1 корпус 3
3 | Вектогеп B-HBs- антиген подтверждающий тест (комплект 1) | Набор реагентов иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg . (одностадийная постановка). Конкурентный ИФА, одностадийный. С чуыствительностью 0,05МЕ/мл (0,05 ед. П-Э/мл) и 0,01 МЕ/мл (0,01 ед.П-Э/мл) при разных процедурах. Ко/во определений не менее 48, включая контроли. Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл, контрольный положительный образец с концентрацией 4,0±2,0 МЕ. Наличие пленки для заклеивания планшета, ыанночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентоы ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Срок годности не менее 24 мес | набор | 1 | 45000 | 45000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Серикбаева 1 корпус 3
4 | анти -ВГС подтверждающий тест (Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов М и G к вирусу гепатита С) 48 (12*4)определений | ИФА непрямой методдвухстадийный. Расположение на планшете антигенов горизонтальное: core в рядах А,С,Е,G, NS в рядах B,D,F,H. Наличее пленки для заклеивания планшета типа "зик-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп -реагента, регистрационного удостоверения. Кол/во протоколов проведения ИФА не менее 2. срок годности не менее 24 мес | набор | 1 | 55000 | 55000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Серикбаева 1 корпус 3
5 | Бумага диаграмная | 152*90*150 сетка красного цвета к монитору фетальному F3 Edan | упаковка | 6 | 1000 | 6000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
6 | Банка контейнер для биопроб | 100мл стерильная | шт | 500 | 60 | 30000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
7 | Ибупрофен | 200мг/5мл, 100мл суспензия | флакон | 21 | 1084.81 | 22781.01 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
8 | Оксиметазолин назальные 0,05 % | капли в нос 0,05 % 10 мл | флакон | 35 | 156.35 | 5472.25 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
9 | Лоратадин | Таблетки, 10 мг, | таблетки | 700 | 106.08 | 74256 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
10 | Осельтамивир | капсулы 75 мг | капс. | 820 | 249.23 | 204368.6 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
11 | Парацетамол | суппозитории 100мг | свечи | 50 | 106.61 | 5330.5 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
12 | Парацетамол | таблетки 200мг | табл | 3710 | 2.81 | 10425.1 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
13 | Парацетамол | таблетки 500мг | табл | 3780 | 7.86 | 29710.8 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
14 | Трифан (белок, рН, глюкоза в моче). 50 опр | Тест полоски ТриФан предназначены для качественного и полукачественного определения содержания глюкозы, белка и рН в моче человека. Диапозон определяемых концентраций глюкозы ммоль/л 0;2;8;5,5;17,0;55,0 Диапозон определяемых значений рН: 5;6;7;8;9. Время определения: не более 60 секунд Упаковка:не менее 50 | упаковка | 6 | 13200 | 79200 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г Усть Каменогорск ул Бурова 61
| итого |  |  |  |  | 1278781.01
| И.о зам.главного врача | Толеубекова А М
| главная мед.сестра | Ахметова Г А
| фармацевт | Мырзагалиева Г. Б.